# Detecção de Gás com Sensor MQ135 em Simulação de Incêndio:

Dhiandra Medrado da Costa¹ 
Maria Eloiza Damazio Silva² 
Professor Orientador: Willian Horing Azambuja³

## 1.INTRODUÇÃO

O monitoramento da qualidade do ar e a detecção precoce de gases tóxicos são fundamentais para garantir a segurança em ambientes industriais, principalmente em setores com alto risco de incêndios, como indústrias têxteis. O uso de sensores eletrônicos, como o MQ135, aliado a sistemas de automação baseados em microcontroladores Arduino, oferece soluções acessíveis e eficazes para a prevenção de acidentes.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma maquete simulando uma fábrica de tecidos, onde é utilizado o sensor MQ135 para detectar a presença de gases relacionados a incêndios. A automação desse sistema permite o acionamento de alarmes sonoros e visuais para alertar sobre possíveis riscos, demonstrando a aplicação prática de tecnologias que podem ser implementadas em indústrias reais.

O projeto foi elaborado pelas alunas do curso de Automação Industrial do SENAI Rondonópolis – MT, com o objetivo de integrar conhecimentos teóricos e práticos, além de contribuir para a segurança industrial e educação técnica.

Palavras-chave: sensor MQ135, Arduino, automação industrial, detecção de gases, segurança industrial.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa realizada foi aplicada e experimental, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizada no SENAI Rondonópolis, Mato Grosso. O projeto foi desenvolvido pelas alunas Dhiandra Medrado da Costa e Maria Eloiza Damazio Silva, sob orientação do professor Willian Horing Azambuja.

Materiais utilizados:

- Sensor de gás MQ135

- Placa Arduino Uno R3

- Placa de ensaio (protoboard)

- LEDs para sinalização visual

- Buzzer piezoelétrico para alarme sonoro

- Jumpers para conexões elétricas

Procedimentos:

Foi montada uma maquete que simula um ambiente industrial têxtil. O sensor MQ135 foi conectado à placa Arduino Uno para monitorar a concentração de gases. O código para o Arduino foi desenvolvido para detectar níveis perigosos de gás, acionando um LED e um buzzer como alerta.

A escolha do sensor MQ135 se justifica pela sua capacidade de detectar gases tóxicos comuns em incêndios, e o Arduino foi selecionado por sua versatilidade, baixo custo e facilidade de programação, tornando o sistema ideal para uma demonstração educativa e funcional.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os testes, o sistema apresentou eficiência na detecção de gases simulados na maquete, ativando o alarme visual e sonoro conforme o código programado. A resposta rápida do sensor MQ135 possibilita uma ação preventiva em ambientes reais, mostrando-se adequado para monitoramento contínuo.

A maquete evidenciou a aplicabilidade do sistema em indústrias têxteis, onde a prevenção de incêndios é crítica. A integração entre hardware e software permitiu um controle automatizado simples e eficaz, destacando a importância da automação na segurança industrial.

4. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou que o uso do sensor MQ135 integrado ao Arduino pode ser uma solução eficiente para a detecção precoce de gases em ambientes industriais, possibilitando a prevenção de acidentes como incêndios. A maquete desenvolvida serviu como ferramenta educativa para ilustrar conceitos de automação e segurança.

Destaca-se que o sistema pode ser aprimorado com a inclusão de sensores adicionais e comunicação remota para monitoramento em tempo real, o que ampliaria sua aplicabilidade prática em indústrias maiores.

REFERÊNCIAS

- Züge, M. A., et al. (2017). Condutividade de emulsões estabilizadas com diferentes concentrações de fase oleosa.

- Datasheet do Sensor MQ135. Disponível em: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/GM-XXX.pdf

- Documentação Arduino Uno R3. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno